附件2

深圳市市场监督管理局2010年第3季度流通领域瓶装液化石油气质量监督专项抽查不合格企业汇总表

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 规格 | 判定结果 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装液化石油气 | 深圳市利兴强实业发展有限公司光明供应站 | 观澜利兴强气库 | 5kg | 不合格 | 该样含二甲醚，二甲醚所占体积百分比为5.6820% |
| 2 | 瓶装液化石油气 | 深圳喜威六南液化石油气有限公司六南供应站南布瓶装燃气服务点 | 喜威六南岼气库 | 5kg | 不合格 | 该样含二甲醚，二甲醚所占体积百分比为8.7785% |

注：未经许可，任何单位和个人不得转载。监测结果及有关数据不得用作商业用途。新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品标称的名称、商标、生产企业、规格型号以及被监测人名称一同登上。