附件

2022年计量比对结果

一、指示表计量比对

项目编号： SZJLBD-202201

主导实验室：深圳市计量质量检测研究院

比对项目： 依据 JJG34-2008《指示表（指针式、 数显式）》， 选择分度值为0.01mm的指针式百分表的“全量程示值误差”及“任意1mm示值误差”为比对项目。

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳市华中航技术检测有限公司、深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳华维计量检测有限公司、深圳华信计量检测科技有限公司、深圳品信检测科技有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市一量检测有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、深圳市中量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳易科讯检测计量技术有限公司、深圳国检计量测试技术有限公司、深圳时代计量检测有限公司、深圳国星计量检测技术有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司、深圳市佰德检测认证有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司、深圳华中行检测校准科技有限公司、深圳市鲁科航科技有限公司、深圳富源计量技术有限公司、中检（深圳）计量测试服务有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、中国广核集团有限公司计量中心、巨海计量检测（深圳）有限公司、深圳中航技术检测所有限公司、帝泊尔计量检测研究院（深圳）有限公司、深圳市昭俐测量仪器有限公司、比亚迪股份有限公司坪山计量中心、深圳市银宝山新检测技术有限公司、广东中准检测有限公司、深圳领威科技有限公司、深圳市汇科计量检测技术有限公司、依波精品（深圳）有限公司、深圳市中图仪器股份有限公司、通标标准技术服务有限公司深圳分公司。

二、玻璃量器计量量值比对

项目编号： SZJLBD-202202

主导实验室：深圳市计量质量检测研究院

比对项目： 依据 JJG196-2006《常用玻璃量器》， 各参比实验室均采用衡量法，选择10mL单标线吸量管的容量值为比对项目。

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳华维计量检测有限公司、深圳华信计量检测科技有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司、深圳中航技术检测所有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、深圳市中量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳易科讯检测计量技术有限公司、深圳时代计量检测有限公司、深圳国星计量检测技术有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司、深圳华中行检测校准科技有限公司、深圳市鲁科航科技有限公司、深圳富源计量技术有限公司、中检（深圳）计量测试服务有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、中国广核集团有限公司计量中心、深圳市华科质量技术有限公司、深圳市港湾计量检测有限公司、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、广东六零二计量检测有限公司、深圳市昭俐测量仪器有限公司、深圳华证计量检测技术有限公司、深圳海王药业有限公司。

参比实验室深圳品信检测科技有限公司、深圳市一量检测有限公司、深圳国检计量测试技术有限公司、深圳市佰德检测认证有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围，深圳市华中航技术检测有限公司未按要求提交初测结果。上述参比实验室经整改后补测， 结果符合规定要求。

参比实验室深圳新广行检测技术有限公司出现等效度|En|＞1的结果， 偏离正常范围。

三、压力表计量量值比对结果

项目编号： SZJLBD-202203

主导实验室：深圳中航技术检测所有限公司

比对项目： 依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》，选择0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa、0.5Mpa四个比对点的正行程示值作为比对项目。

比对结果符合规定要求的参比实验室：深圳市华中航技术检测有限公司、深圳华量校准检测有限公司、深圳华维计量检测有限公司、深圳华信计量检测科技有限公司、深圳品信检测科技有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳市一量检测有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司、中检计量检验（深圳）有限公司、深圳中恒检测技术有限公司、深圳市华谱计量检测有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、深圳市中量检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳时代计量检测有限公司、深圳国星计量检测技术有限公司、深圳市南科计量检测集团有限公司、深圳市华鑫计量仪器有限公司、深圳华中行检测校准科技有限公司、深圳富源计量技术有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、中国广核集团有限公司计量中心、巨海计量检测（深圳）有限公司、深圳市华科质量技术有限公司、深圳市港湾计量检测有限公司、帝泊尔计量检测研究院（深圳）有限公司、广东六零二计量检测有限公司、深圳海王药业有限公司、比亚迪股份有限公司坪山计量中心、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司工程运行部计量站、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司计量实验室、深圳万信计量科学有限公司、广东中正计量检测技术有限公司、深圳市计量质量检测研究院。

深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、深圳易科讯检测计量技术有限公司、深圳市佰德检测认证有限公司、深圳市鲁科航科技有限公司、中检（深圳）计量测试服务有限公司、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、天权计量检测技术（深圳）有限公司、深圳地铁运营集团计量室压力表检定室、深圳市博海电气仪表有限公司、深圳市中正计量检测有限公司出现等效度|En|＞1的结果，偏离正常范围。上述参比实验室经整改后补测，结果符合规定要求。

参比实验室深圳国检计量测试技术有限公司、深圳华证计量检测技术有限公司、深量计量检测技术（深圳）有限公司出现等效度|En|＞1的结果， 偏离正常范围。