附件1

深圳市市场监督管理局计量器具抽查检定   实施办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为规范计量器具抽查检定工作，根据《深圳经济特区计量条例》，制定本办法。

第二条 市场监督管理部门对在深圳经济特区内用于贸易结算的强制检定计量器具进行抽查检定和结果处理等工作，适用本办法。

第三条 本办法所称抽查检定，是工作计量器具的一种强制检定方式，指按规则随机抽取、依据国家计量检定规程规定的检定方法开展检定的活动。

第四条 市市场监督管理部门负责统筹管理、指导协调计量器具抽查检定工作。区（新区）市场监督管理部门负责组织实施行政区域内计量器具抽查检定工作，承担抽查检定结果处理工作。依法设置的法定计量检定机构、专项计量授权机构（以下统称强制检定机构）依法承担抽查检定具体工作。

第五条 计量器具抽查检定费用，按照国家有关规定列入同级政府财政预算。

第六条 使用用于贸易结算的强制检定计量器具的单位和个人（以下简称计量器具使用者）应当配合抽查检定，如实提供抽查检定所需材料和信息，不得以任何方式阻碍、拒绝。

第二章 制定目录

第七条 市市场监督管理部门经公开征求社会公众意见和组织专家评估后，选择确认抽查检定计量器具目录并公布。

第八条 抽查检定的计量器具应在国家强制检定目录内，且强制检定范围为用于贸易结算。

第九条 根据监管情况的变化，市市场监督管理部门可对抽查检定计量器具目录进行调整。

第三章 申请检定

第十条 计量器具使用者应在广东省计量强制检定管理平台（以下简称广东省强检平台）注册账号、进行计量器具登记。

第十一条 计量器具使用者应在广东省强检平台向强制检定机构申请检定。

第四章 抽取

第十二条 强制检定机构从广东省强检平台导出、建立抽取对象库。抽取对象包括计量器具使用者、计量器具使用场所、计量器具。

第十三条 强制检定机构以随机抽取的方式在抽取对象库内抽取。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第十四条 随机抽取的比例根据计量器具产品生命周期、历史检定情况等情况确定，原则上在计量器具产品生命周期内完成不少于1次检定。

第十五条 强制检定机构应当根据计量器具特性，制定抽查检定具体细则或方案，报市市场监督管理部门批准后实施。

第五章 检定

第十六条 强制检定机构应当按照国家计量检定规程开展检定，抽查检定计量器具不确定检定周期。

第十七条 强制检定机构应当对检定工作负责，按照国家、广东省、深圳市强制检定相关规定和科学、独立、客观、公正原则开展抽查检定工作，保证数据真实、准确。

第十八条 强制检定机构应按规定保存检定原始记录、检定证书，保存期限不少于8年。

第六章 监督管理

第十九条  对未按照规定申请检定、检定不合格的计量器具，计量器具使用者应当停止使用。

第二十条 计量器具使用者对强制检定机构出具的检定结果有异议的，按照《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定处理。

第二十一条 市场监督管理部门应根据计量器具的特性，选择通过在线监测、计量数据核查、诚信计量等方式，加强对实行抽查检定的计量器具的监督管理。

第二十二条 对计量器具使用者未按照规定申请检定而继续使用、经检定不合格而继续使用的，按照《深圳经济特区计量条例》，由市场监督管理部门责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。

### 第二十三条 任何组织和个人对抽查检定工作中的违法违规行为，有权向属地市场监督管理部门举报。市场监督管理部门应当及时处理，并为举报人保密。

### 第二十四条 市场监督管理部门、强制检定机构工作人员有违反法律、法规以及本办法规定的和有关纪律要求的，依据《中华人民共和国计量法》和相关规定，给予相应的处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七章 附 则

第二十五条 本办法未予规定的，依照计量法律、行政法规、地方性法规、行政规章及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局文件执行。

第二十六条 本办法由深圳市市场监督管理局负责解释。

第二十七条 本办法自2023年**月**日起施行，有效期5年。